## Slide 1
Lunchbijeenkomst 18 maart 2026

## Slide 2: Netcongestie & de retailvastgoedmarkt
Publiek/Intern/Vertrouwelijk
Notes: Dit is een voorblad kies welke jij mooi vindt. Pas de classificatie (publiek/intern/vertrouwelijk) aan, door dat wat niet relevant is weg te halen. Weten hoe de informatieclassificatie werkt? Lees het op Joost bij Privacy & Security

## Slide 3
Senior Engineer / Projectleider bij Fudura
Specialist in geïntegreerde (complexe) oplossingen
Ir. Laurens
Hogenbirk

## Slide 4
Wij zijn Fudura
450+ collega’s
6 vestigingen in NL
Energie infrastructuur
25.000 klanten
Notes: @Heleen kunnen we van sheet 5 en 6 misschien een soort integratie maken? In één plaat uitleg over Fudura en wat we doen.

## Slide 5
Dienstverlening Fudura
Meetdiensten
Infradiensten
Energieopslag
Zonne-energie
Laadinfrastructuur
Engineering, installatie, monitoring, service en onderhoud
Energiemanagementsysteem
Data en inzicht
Notes: Alles wat je nodig hebt om je energievoorziening betrouwbaar, efficient en flexibel te maken!
@Heleen kunnen we van sheet 5 en 6 misschien een soort integratie maken? In één plaat uitleg over Fudura en wat we doen.

## Slide 6
Wat weet jij van netcongestie?
Notes: 1. Waar loop jij op dit moment het meest tegenaan?
A. Geen ruimte op het net voor uitbreiding B. Onzekerheid over energiekosten C. Moeilijkheid om te verduurzamen binnen bestaande aansluiting D. Gebrek aan inzicht in verbruik en mogelijkheden
E. Overig: …..

## Slide 7
Wat is netcongestie?
Toenemende duurzaamheid
Economische groei
Vraag elektriciteit
Beschikbare capaciteit
Overvol elektriciteitsnet
Wachtlijsten netbeheerder
Notes: Toenemende duurzaamheid en economische groei zorgen voor een sterk stijgende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet.
De vraag naar transport van elektriciteit groeit harder dan de beschikbare capaciteit van het net.
Dit leidt tot overvolle elektriciteitsnetten, oftewel netcongestie.
Als gevolg hiervan is het tijdelijk niet mogelijk om meer stroom te leveren of terug te leveren (zoals bij zonne-energie).
Nieuwe of zwaardere aansluitingen kunnen niet direct worden gerealiseerd. Klanten komen hierdoor op een wachtlijst bij de netbeheerder.

## Slide 8
Status netcongestie
Afname
Invoeding
Capaciteit
Beperkte capaciteit
In onderzoek (wachtrij)
Wachtrij
Bron: tennet.eu (9-3-2026)
Notes: Bronnnen:
Capaciteitskaart elektriciteitsnet | Totaal – Afname
Capaciteitskaart elektriciteitsnet | Totaal – Teruglevering
Wachtrij stroomaansluitingen loopt op naar 14.000 bedrijven: 'We kunnen geen kant op’
'14.000 bedrijven wachten, maar het stroomnet is nog niet vol’
Storyline:
Er is een significant probleem in Nederland met Netcongestie.
Er zijn 2 soorten nieuwsberichten.
  Wachtlijsten lopen op. Op dit moment 14.000 bedrijven.
  Echter het net wordt nog lang niet optimaal benut. Sterker het stroomnet zit nog niet vol er is zijn algemeenheid nog genoeg ruimte. Het net zelf kan nog veel energie leveren of ontvangen.
Flexibiliteit is het sleutelwoord daar gaat het laatste nieuwsbericht ook over. Het goede nieuws is dat het net nog heeft veel extra energie kan transporteren de vraag is hoe kom je daarvoor in aanmerking.

## Slide 9
Hoe groot je ook bent: je krijgt geen
voorrang

## Slide 10
Hoe groot je ook bent, hoeveel geld je ook hebt of wie je ook kent: je krijgt geen voorrang op het elektriciteitsnet.
Alleen publieke functies (zoals ziekenhuizen, scholen en gemeentelijke gebouwen) krijgen prioriteit.
Zelfs met voorrang moet je nog steeds wachten op uitbreiding van het net.
Voorbeeld: ASML krijgt geen bouwaansluiting voor BIC North.
Netcongestie maakt geen onderscheid
Notes: "In de vastgoedwereld wordt vaak gedacht: als we het echt willen, dan regelen we het wel. Maar zo werkt het energienet niet. Door het non-discriminatiebeginsel maakt het niet uit hoe groot je bent of hoeveel geld je hebt. Iedereen staat in dezelfde rij. Zelfs bedrijven als ASML krijgen geen bouwaansluiting voor nieuwe projecten. En ja, publieke functies krijgen prioriteit. Maar als het net pas in 2030 wordt verzwaard, sta je alsnog gewoon te wachten.“

## Slide 11
Verschil & risico contracten
Risico overdragen contract 2:
1. Geen controle meer
2. GTV kan verlaagd worden.
3. Eenmaal GTV verlaagd = kwijt
!
Netbeheerders- contract
Enexis, Stedin, Liander, etc.
Kabel > kW > transporttarief
2
Energiecontract
Eneco, Greenchoice, Vattenfall, etc.
Meter > kWh > factuur
1
GTV = Gecontracteerd vermogen
Notes: "Er zijn eigenlijk twee contracten. Het energiecontract gaat over de energie die je verbruikt, in kWh. Dat is vergelijkbaar met de brandstof van je auto. Het netbeheercontract gaat over de capaciteit op het elektriciteitsnet – eigenlijk de wegenbelasting van het energienet. In vastgoed wordt vaak alles overgedragen aan de huurder. Maar daar zit een risico: de huurder kan het gecontracteerd vermogen verlagen. En door netcongestie krijg je die capaciteit later vaak niet meer terug."

## Slide 12
Risico overschrijden gecontracteerd vermogen
Vanuit netbeheerder
1.
Waar-
schuwingen
2.
Boetes
3.
Afgesloten
worden
!
Veroorzaker
schade aan midden-spanning installaties
Aansprakelijkheid
Notes: Toenemende duurzaamheid en economische groei zorgen voor een sterk stijgende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet.
De vraag naar transport van elektriciteit groeit harder dan de beschikbare capaciteit van het net.
Dit leidt tot overvolle elektriciteitsnetten, oftewel netcongestie.
Als gevolg hiervan is het tijdelijk niet mogelijk om meer stroom te leveren of terug te leveren (zoals bij zonne-energie).
Nieuwe of zwaardere aansluitingen kunnen niet direct worden gerealiseerd. Klanten komen hierdoor op een wachtlijst bij de netbeheerder.
Bij fase 0. Er is onvoldoende netcapaciteit beschikbaar voor alle (nieuwe) klanten Geen congestie. Verzwaring en nieuwe aansluitingen kunnen gerealiseerd worden.
Bij fase 1. Er is onvoldoende netcapaciteit om groeiende elektricitietsvraag van klanten te faciliteren Vrijwillig deelnemen aan congestiemanagement. Verdien met uw flexibiliteit.
Bij fase 2a. Impact van congesties breidt zich uit naar bestaande (gecontracteerde) groot- en kleinverbruik klanten (verduurzaming, bestaande bouw, elektrisch vervoer, nieuwbouw) Verplichte deelname voor bedrijven met een aansluiting >1MW. U bepaald de tarieven.
Bij fase 2b. Prijzen flexibel aanbod verhinderen gezonde marktwerking voor toepassen van convestiemanagement Verplichte deelname voor bedrijven met een aansluiting >1MW. Gereguleerde vergoeding.

## Slide 13
Waar start je?
1 Meten en inzicht
Begin met inzicht in je eigen energieverbruik
4 Samenwerken Vergelijking energieprestaties, stromen en periodes. Energyhub's, GTO, directe lijn/ caple pooling etc.
2 Optimaliseren & besparen
Energieverbruik anders inrichten of verminderen
3 Flexibele energieoplossingen
Integrale oplossingen zoals zonnepanelen, batterijen, laadpalen, generatoren - centraal aangestuurd door een energiemanagementsysteem (EMS)
Notes: Data voor eigen gebruik
Klanten die data voor hun eigen gebruik gebruiken zijn klanten die een eigen energiemonitoringssysteem hebben.
Deze klanten hebben de behoefte om ‘ruwe’ data te ontvangen die ze zelf inladen in hun eigen systeem.
Ontzorgen met administratieve services
Er zijn diverse regelingen en subsidiemogelijkheden waarbij Fudura de klant kan ontzorgen.
De klant kan zelf kiezen hoe en waar de data getoond worden.
De meeste van onze klanten gebruiken hier Mijn Fudura Pro voor.
Online inzicht
Energie en ondernemen horen bĳ elkaar.
Evenals inzicht en het sturen op energieprestaties.
Met behulp van Mijn Fudura krijgt de klant toegang tot diverse online inzichten.
Via dit portaal heeft de klant 24/7 toegang tot alle beschikbare data.
Met de gebruiksvriendelijke en eenvoudige energie-inzichtmodules kan de klant energieprestaties, stromen en periodes vergelijken.
Scans en analyses met meetdata
Het doel van scans en analyses met meetdata is om een platform te creëren waarmee Fudura de data gedreven energiediensten en bedrijfsvoering kan verrijken.

## Slide 14
Oplossingen voor retailvastgoed
Zonnepanelen Eigen vermogen
Batterijen Flexibiliteit
Generatoren Nood
Besparen Meten & inzicht
Notes: @Heleen kunnen we van sheet 5 en 6 misschien een soort integratie maken? In één plaat uitleg over Fudura en wat we doen.

## Slide 15
Huidige situatie + klantwensen
Gewenste situatie
Klantcase
Starten vanuit de meetdata en toekomstplannen
Gecontracteerd vermogen
1.200
900
500
0
Jan
Dec
-160
Gecontracteerd vermogen
1.200
900
500
0
Jan
Dec
-160
GT

## Slide 16
Wat is een Energieopslagsysteem (EOS)?
  Verschillende soorten: Warmte, Waterstof, Elektrisch etc
  Kort vs langdurige opslag
  Elektrische energie:
    LFP, LiPo of NMC
    Zout
Bekende (voor) oordelen:
  Groot
  Onveilig
  Hoe lang nodig?
Vergunningen en verzekering?
  Zeer belangrijk topic
  Veel stakeholders
  Specialistisch werk
Batterijen
Notes: Wat is een Energieopslagsysteem (EOS)?
  Warmte, Waterstof, elektrisch etc.
  Kort vs langdurige opslag
  Elektrische energie:
    LFP, LiPo of NMC
    Zout
Bekende (voor) oordelen:
  Groot?: Container opstelling of losstaande energiedrager.
    Geheel afhankelijk van gewenste toepassing
  Onveilig en één groot brandgevaar?:
    Zeker niet, mits juiste mitigaties en installatietechnieken. Net zoals met PV zijn er heldere en duidelijke eisen.
  Duur?:
    Anders denken vanwege netcongestie.
    EOS is een catalysator, zonder een EOS heb je GEEN oplossing en dus ook geen huurder.
Vergunningen en verzekering?
  Zeer belangrijk topic
  Vaak onderschat
  Zeer veel stakeholders
  Specialistisch werk

## Slide 17
Notes: VIDEO

## Slide 18: CASUS
Verbouwen van een bestaand gebouw
  Verduurzaming
  Nieuwe huurder
Situatie rond energie
  Bestaande nutsaansluitingen
  Activeren van 2 bouwlagen : kelder en technische ruimten
Door het activeren van extra m2 ontstaat meer energiebehoefte

## Slide 19: NETCONGESTIE
Probleem
gecontracteerd electra vermogen kon niet verhoogd worden
Oplossing energiebehoefte:
Gas + electra + energie oplossing
of
Electra + energie oplossing

## Slide 20: Energie Oplossing
zoektocht alternatieve energie oplossingen
Gekozen voor batterijen
Risico beperken : Bewezen gebruik en retail referenties
Duurzame tijdelijke oplossing
Inpandig plaatsen, geen buitenzone beschikbaar
Batterijen worden ‘s nacht geladen – stroomnet minder belast
Grote afhankelijk van energiemodel huurder

## Slide 21: Uitdagingen en oplossingen
Inpandig plaatsen – Normeringen EOS ( Energie Opslag Systeem)
NvA UPD – gemeente en veiligheidsregio
EOS ruimte in het gebouw:
  Brandwerende en waterdichte Ruimte : deuren en wanden
  Vullen met water bij brand / 3 stapsysteem
  Watercapaciteit
  Koeling en ventilatie
  BMI en brandpaneel
  Electra aansluiting en inrichting
  Camera’s
  Constructieve aanpassingen
  Logistieke voorzieningen batterijen IN en UIT het gebouw
  Voorzieningen noodaggregator
  Toegankelijkheid en bevoegdheden : sloten

## Slide 22: Logistiek

## Slide 23: Vraagt wel iets van pandeigenaar en huurder
Veiligheidsprotocollen tijdens de bouw en inrichting van de winkel
Brandinstallaties regelmatig in storing en doormelding brandweer
Aanwezigheid van werkende technische installaties tijdens de bouwwerkzaamheden van de winkel
Veiligheidsprotocollen wanneer de winkel operationeel is
Noodplan
No-go zones onbevoegden /sloten en codes
Installatieverantwoordelijke huurder
Batterijen uithuizen route en invloed op winkelinrichting
  luik in vloer : ea tegelvloer wegbreken
  wand demonteren
  onderstempeling in kelder
  route in en onder de winkel
  afmetingen deuropeningen

## Slide 24: CASCO+ opleveren aan huurder
Pandeigenaar wordt mede-energieleverancier
CAPEX investering is hoog
OPEX lease extra Kosten
Veiligheid cruciaal en blijft steeds een Risico
Looptijd energieoplossing i.r.t netcongestie oplossing. Risico dat dit langer duurt waardoor de kosten oplopen – vinger aan de pols
Verantwoordelijkheden en afspraken goed vastleggen
Check verzekering
Check subsidie
Monitoring energie

## Slide 26
Lunchbijeenkomst 18 maart 2026

## Slide 27
Netcongestie
mr. Anneloes de Fouw

## Slide 28: BRICKS Advocaten
mr. Anneloes de Fouw

## Slide 29: Elektriciteitsaansluiting
De verbinding tussen het elektriciteitsnet en de meter in de meterkast. Vanaf het elektriciteitsnet wordt energie getransporteerd naar de elektriciteitsaansluiting.
De zwaarte of het vermogen van de elektriciteitsaansluiting bepaalt hoeveel elektriciteit tegelijkertijd kan worden gebruikt.
Notes: 2012: art. 19.1
2022 en 2025: art. 21.1

## Slide 30: Problemen in de praktijk voor bedrijfsruimten
Voorbeelden:
Een huurder en verhuurder sluiten een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte. Na het sluiten van de huurovereenkomst komt de huurder erachter dat er geen of een elektriciteitsaansluiting met te weinig vermogen in het gehuurde aanwezig is. Dit met als gevolg dat de huurder zijn winkel niet, althans niet op de voorgenomen wijze, zou kunnen exploiteren.
Notes: 2012: art. 19.1
2022 en 2025: art. 21.1

## Slide 31
Een huurder die een bedrijfsruimte al langere tijd huurt, kan op enig moment de wens hebben om zijn exploitatie grondig te verduurzamen of te moderniseren, als gevolg waarvan meer elektriciteit en dus een zwaardere aansluiting nodig is.
Notes: 2012: art. 19.1
2022 en 2025: art. 21.1

## Slide 32: Wie is verantwoordelijk?
Bij het ROZ-model 2025 voor 290-bedrijfsruimte wordt uitgegaan van casco-verhuur. Onder dit casco vallen – onder meer – de ‘nutsvoorzieningen tot waar de (hoofd)meter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt’.
Gevolg: de elektriciteitsaansluiting – als die aanwezig is – behoort tot het gehuurde.
De verhuurder is verantwoordelijk.
Notes: 2012: art. 19.1
2022 en 2025: art. 21.1

## Slide 33
Maar wat nu als er helemaal geen aansluiting aanwezig is?
Uit de ROZ-modellen en de rechtspraak valt niet (met zekerheid) af te leiden wie ervoor verantwoordelijk is om een elektriciteitsaansluiting aan te brengen, indien deze ontbreekt in het gehuurde.
Notes: 2012: art. 19.1
2022 en 2025: art. 21.1

## Slide 34
Huur van een bedrijfsruimte door ASR (verhuurder) aan Aldi (huurder).
Het gehuurde wordt casco verhuurd. In de algemene bepalingen is opgenomen dat daaronder de nutsvoorzieningen vallen tot waar de (hoofd)meter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt.
Het pand had de eerste maanden onvoldoende vermogen voor het gebruik door Aldi.
Gerechtshof Den Haag 2 september 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1773

## Slide 35
ASR heeft op eigen initiatief aggregaten gehuurd en ter beschikking gesteld aan Aldi om het gebruik van het pand door Aldi mogelijk te maken. De extra kosten bestaan dus uit de huur van de aggregaten en de daarbij komende kosten van verbruik.
Voor wiens rekening komen deze kosten?
Het hangt af van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Doorslaggevend was hetgeen partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten verwachten op basis van elkaars verklaringen en gedragingen.
Partijen waren onder andere overeengekomen dat de kosten van verbruik van energie voor rekening van de huurder komen. In dit geval vielen die kosten echter hoger uit vanwege de aggregaten.

## Slide 36
Het ontbreken van de zwaardere elektriciteitsaansluiting kwalificeert als een gebrek aan het gehuurde.
Voor het beoogd gebruik als supermarkt was immers een zwaardere aansluiting nodig en dat die er zou zijn is ook toegezegd door ASR.
ASR is aansprakelijk voor zowel de kosten voor het huren van de aggregaten als de schade als gevolg van het gebrek (de hogere kosten voor het gebruik van diesel).

## Slide 37
ASR wist dat Aldi een supermarkt zou gaan exploiteren en kon er in beginsel rekening mee houden dat de in het gehuurde aanwezige nutsvoorziening ook voor dat doel geschikt zou moeten zijn.
ASR heeft de zwaardere aansluiting aangevraagd en aan Aldi bevestigd dat een zwaardere uitsluiting op een later moment beschikbaar zou zijn.
ASR heeft op eigen initiatief de aggregaten gehuurd.
Door het feitelijk handelen van ASR voor en na de oplevering, mochten partijen over en weer hebben begrepen dat het zorgdragen van een zwaardere aansluiting een verplichting was van ASR.

## Slide 38
In de zojuist besproken uitspraak kwam naar voren dat partijen overeen waren gekomen dat de huurder verantwoordelijk was voor de kosten van verbruik van energie (net zoals in het ROZ-model). ASR stelde op grond daarvan dat daarom de huurder dus verantwoordelijk zou zijn.
Dit argument ging niet op, omdat het voorzien van voldoende vermogen als een verplichting van de verhuurder werd gezien. Het ontbreken hiervan kwalificeerde als een gebrek dat niet toe te rekenen was aan de huurder. Ondanks de bepaling over kosten van verbruik, kwamen de kosten voor rekening van de verhuurder.

## Slide 39
Het ROZ-model sluit aansprakelijkheid van de verhuurder uit voor schade als gevolg van een gebrek.
Dit geldt niet indien de verhuurder het gebrek bij aangaan van de huurovereenkomst kende en met huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt.
ASR was op de hoogte van het feit dat er onvoldoende vermogen in het gehuurde aanwezig zou zijn. Nu onvoldoende vermogen als gebrek werd gekwalificeerd, kon ASR, voor de hogere kosten voor het gebruik van diesel, ook geen beroep kon doen op het hierboven genoemde exoneratiebeding.
Notes: 2012: Art. 11.3 en 11.4
2022 en 2025: Art. 13.3 en 13.4

## Slide 40
Onderzoek of er een elektriciteitsaansluiting aanwezig is en of deze voldoende vermogen heeft voor het beoogde gebruik van het gehuurde.
Zo niet: maak afspraken over tijdelijke oplossingen, zoals een batterij of aggregaat en wie de kosten hiervan draagt.
Voor de verhuurder: leg vast dat een huurder op geen enkele wijze het vermogen van de elektriciteitsaansluiting kan verlagen.
Voor de huurder: leg vast wie er verantwoordelijk is indien de tijdelijke elektriciteitsvoorziening niet functioneert.
Aandachtspunten bij het sluiten van een huurovereenkomst

## Slide 41
Zijn er nog
Vragen?

## Slide 42
Fudura
Toine Vos 06-54702861 | toine.vos@fudura.nl Laurens Hogenbirk 06-27928753 | laurens.hogenbirk@fudura.nl
Redevco
Dominque Lambrechts | lambrechts@redevco.com
BRICKS Advocaten
Anneloes de Fouw | anneloes.defouw@bricksadvocaten.nl